공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.31 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.8	8.1	1.3	8.745	0.335	98
삼천포공공하수처리시설	1.0	5.6	1.4	11.807	0.329	98
곤양공공하수처리시설	1.0	5.5	1.2	13.590	1.010	101
서포공공하수처리시설	1.0	6.5	0.8	13.097	1.280	120