공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.05.23 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	1.9	9.1	2.0	6.474	0.717	60
삼천포공공하수처리시설	2.4	5.6	1.6	7.742	0.048	250
곤양공공하수처리시설	0.7	5.9	0.4	12.171	1.310	104
서포공공하수처리시설	1.5	9.3	1.0	12.850	1.345	141