공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.08.30 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.7	8.0	2.2	6.596	0.334	133
삼천포공공하수처리시설	2.2	4.6	2.8	11.029	0.600	350
곤양공공하수처리시설	1.6	5.8	0.4	12.263	1.444	186
서포공공하수처리시설	1.8	10.1	0.5	14.100	1.660	137