공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.08.31 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.0	7.4	1.3	7.128	0.398	104
삼천포공공하수처리시설	1.8	5.0	3.2	9.851	0.594	280
곤양공공하수처리시설	0.9	4.9	0.7	9.930	1.787	160
서포공공하수처리시설	1.3	9.8	0.4	14.190	1.566	162