공공하수처리시설 방류수 수질현황

□ 공공하수처리시설 방류수 수질현황

(일자: 2009.06.18 단위: ㎎/ℓ)

항 목	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군 (개/㎖)
법 정 기 준	10	40	10	20	2	3000
사천공공하수처리시설	2.4	8.8	3.2	10.146	0.350	104
삼천포공공하수처리시설	2.2	5.2	1.4	9.328	0.411	2000
곤양공공하수처리시설	1.4	6.2	1.2	12.810	1.585	122
서포공공하수처리시설	2.2	11.2	1.8	15.180	1.678	161